涡阳县人民医院手术室布类用品供货及服务（二次）

更正公告

一、项目基本情况

1、原公告的采购项目编号：GYZC-2024-059号

2、原公告的采购项目名称：涡阳县人民医院手术室布类用品供货及服务（二次）

3、原公告日期：2024年8月13日

二、更正信息

1、更正事项：□采购公告  √采购文件 □采购结果

2、更正内容：

（1）原采购需求”二、采购内容及技术要求”

| 序号 | 品名 | 规格（cm） | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手术衣 | S、M、L | 件 | 900 | 纯棉 颜色：依采购人需要而定 | 耐高温消毒 |
|  | 洗手衣（分体式） | S、M、L | 套 | 830 | 纯棉 颜色：依采购人需要而定 | 耐高温消毒 |
|  | 洗手裤 | S、M、L | 件 | 200 | 纯棉 颜色：依采购人需要而定 | 耐高温消毒 |
|  | 双层剖腹单 | 200×400 | 个 | 200 | 材质要求：纯棉加密缎条C40×138×115，色牢度>3-3.5，干磨度>4，PH值4.0-7.5，甲醛<75mg/Kg。 颜色：绿色， | 耐高温消毒 |
|  | 中单 | 150×200 | 床 | 400 | 材质要求：纯棉加密缎条C40×138×115，色牢度>3-3.5，干磨度>4，PH值4.0-7.5，甲醛<75mg/Kg。 颜色：绿色， | 耐高温消毒 |
|  | 双层包巾 | 130×130 | 个 | 1200 | 材质要求：纯棉加密缎条C40×138×115，色牢度>3-3.5，干磨度>4，PH值4.0-7.5，甲醛<75mg/Kg。 颜色：绿色， | 耐高温消毒 |
|  | 双层包巾 | 100×100 | 个 | 1000 | 材质要求：纯棉加密缎条C40×138×115，色牢度>3-3.5，干磨度>4，PH值4.0-7.5，甲醛<75mg/Kg。 颜色：绿色， | 耐高温消毒 |
|  | 双层包巾 | 80×80 | 个 | 2000 | 材质要求：纯棉加密缎条C40×138×115，色牢度>3-3.5，干磨度>4，PH值4.0-7.5，甲醛<75mg/Kg。 颜色：绿色， | 耐高温消毒 |

现更正为：

| 序号 | 品名 | 规格（cm） | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手术衣 | S、M、L | 件 | 900 | 1、全棉细支纱≥25*25， 密度 ≥134*60 2、纤维含量∶棉 100% 3、甲醛含量∶≤75mg/kg 4、PH 值∶4.0-8.5 5、耐水色牢度∶变色 3 级；沾色≥3 级 6、耐酸汗渍色牢度∶变色≥3 级；沾色≥3 级 7、耐碱汗渍色牢度∶变色≥3 级；沾色≥3 级 8、耐干摩擦色牢度∶≥3 9、符合 GB18401-2010B 类标10、准颜色：依采购人需要而定 | 耐高温消毒 |
|  | 洗手衣（分体式） | S、M、L | 套 | 830 | 1、全棉细支纱≥25*25， 密度 ≥134*60 2、纤维含量∶棉 100% 3、甲醛含量∶≤75mg/kg 4、PH 值∶4.0-8.5 5、耐水色牢度∶变色 3 级；沾色≥3 级 6、耐酸汗渍色牢度∶变色≥3 级；沾色≥3 级 7、耐碱汗渍色牢度∶变色≥3 级；沾色≥3 级 8、耐干摩擦色牢度∶≥3 9、符合 GB18401-2010B 类标10、准颜色：依采购人需要而定 | 耐高温消毒 |
|  | 洗手裤 | S、M、L | 件 | 200 | 1、全棉细支纱≥25*25， 密度 ≥134*60 2、纤维含量∶棉 100% 3、甲醛含量∶≤75mg/kg 4、PH 值∶4.0-8.5 5、耐水色牢度∶变色 3 级；沾色≥3 级 6、耐酸汗渍色牢度∶变色≥3 级；沾色≥3 级 7、耐碱汗渍色牢度∶变色≥3 级；沾色≥3 级 8、耐干摩擦色牢度∶≥3 9、符合 GB18401-2010B 类标10、准颜色：依采购人需要而定 | 耐高温消毒 |
|  | 双层剖腹单 | 200×400 | 个 | 200 | 1、墨绿色,全棉细支纱≥25*25， 密度 ≥134*60 2、纤维含量∶棉 100% 3、甲醛含量∶≤75mg/kg 4、PH 值∶4.0-8.5 5、耐水色牢度∶变色 3 级；沾色≥3 级 6、耐酸汗渍色牢度∶变色≥3 级；沾色≥3 级 7、耐碱汗渍色牢度∶变色≥3 级；沾色≥3 级 8、耐干摩擦色牢度∶≥3 9、符合 GB18401-2010B 类标 | 耐高温消毒 |
|  | 中单 | 150×200 | 床 | 400 | 1、墨绿色,全棉细支纱≥25*25， 密度 ≥134*60 2、纤维含量∶棉 100% 3、甲醛含量∶≤75mg/kg 4、PH 值∶4.0-8.5 5、耐水色牢度∶变色 3 级；沾色≥3 级 6、耐酸汗渍色牢度∶变色≥3 级；沾色≥3 级 7、耐碱汗渍色牢度∶变色≥3 级；沾色≥3 级 8、耐干摩擦色牢度∶≥3 9、符合 GB18401-2010B 类标 | 耐高温消毒 |
|  | 双层包巾 | 130×130 | 个 | 1200 | 1、墨绿色,全棉细支纱≥25*25， 密度 ≥134*60 2、纤维含量∶棉 100% 3、甲醛含量∶≤75mg/kg 4、PH 值∶4.0-8.5 5、耐水色牢度∶变色 3 级；沾色≥3 级 6、耐酸汗渍色牢度∶变色≥3 级；沾色≥3 级 7、耐碱汗渍色牢度∶变色≥3 级；沾色≥3 级 8、耐干摩擦色牢度∶≥3 9、符合 GB18401-2010B 类标 | 耐高温消毒 |
|  | 双层包巾 | 100×100 | 个 | 1000 | 1、墨绿色,全棉细支纱≥25*25， 密度 ≥134*60 2、纤维含量∶棉 100% 3、甲醛含量∶≤75mg/kg 4、PH 值∶4.0-8.5 5、耐水色牢度∶变色 3 级；沾色≥3 级 6、耐酸汗渍色牢度∶变色≥3 级；沾色≥3 级 7、耐碱汗渍色牢度∶变色≥3 级；沾色≥3 级 8、耐干摩擦色牢度∶≥3 9、符合 GB18401-2010B 类标 | 耐高温消毒 |
|  | 双层包巾 | 80×80 | 个 | 2000 | 1、墨绿色,全棉细支纱≥25*25， 密度 ≥134*60 2、纤维含量∶棉 100% 3、甲醛含量∶≤75mg/kg 4、PH 值∶4.0-8.5 5、耐水色牢度∶变色 3 级；沾色≥3 级 6、耐酸汗渍色牢度∶变色≥3 级；沾色≥3 级 7、耐碱汗渍色牢度∶变色≥3 级；沾色≥3 级 8、耐干摩擦色牢度∶≥3 9、符合 GB18401-2010B 类标 | 耐高温消毒 |
| 更正内容为“参数”栏内的内容。 |  |  |  |  |  |  |

3、报价响应文件中“四、技术要求响应（偏离）表”内的对应项内的参数，由报价人按新参数要求进行填写。如报价人未按新要求填写，视为不响应技术参数要求，将失去参与资格。

4、更正日期：2024年8月14日

三、其他补充事宜

1、本更正公告为原采购文件的组成部分，与原采购文件具有同等法律效力。之前发布的采购文件与本公告不一致的，以本公告为准。

2、其他事项暂不作调整，请按原采购文件执行。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

采购人信息

名  称：涡阳县人民医院

地  址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系方式：15956769519

0558-2867722