涡阳县人民医院

风机盘管风口日常维修及各类办公设施维修维护项目

采 购 文 件

招标编号：GYZC-2025-01号

招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二五年一月

涡阳县人民医院

风机盘管风口日常维修及各类办公设施维修维护

采购公告

一、项目基本情况

1、项目名称：涡阳县人民医院风机盘管出回风口等系统设备、末端维护运行维修保养，及各类办公家具日常维修项目

2、招标编号：GYZC-2025-01号

3、采购方式：询价谈判

4、项目预算金额：288000元

5、控制价（最高限价）：288000元

6、资金性质：自有资金

7、招标范围：涡阳县人民医院制暖系统、风机盘管出回风口等系统设备、末端维护运行维修保养，及各类办公家具日常维修（详见采购文件）。

8、合同期限：壹年（365个日历日）

二、报价人资格要求：

1、具有独立的法人资格，能够独立承担民事行为能力。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：

5、本项目的特定资格要求：/

6、本项目不接受联合体投标。

三、报名和获取采购文件

1、报名及截止时间：公告发布之日起至2025年1月15日上午11:30分前（北京时间）。

2、报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，也可通过电话联系后以发送短信方式报名。

3、采购文件获取地点：采购文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。

四、响应文件提交及开启

1.截止时间：2025年1月16日下午15:30分前（北京时间）。

2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.响应文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。

4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单件只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、询价保证金的递交：本项目免收

2、公告发布媒介：本次询价公告在涡阳县人民医院网（http://www.gyrmyy.cn/）等媒体上发布。

3、请投标人密切留意本网站最新公告、通知。

七、咨询联系方式

项目单位：涡阳县人民医院

地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：

总务部徐老师：139 6651 9554

招标办宿老师：0558-2867722，136 5568 3918

请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按采购文件的要求格式编制报价响应文件，并按上述确定的时间、地点要求准时提交。未仔细阅读采购文件要求造成的报价响应文件不符合要求，或过时未递交报价响应文件的，视为自动放弃参与资格。

涡阳县人民医院

风机盘管风口日常维修及各类办公设施维修维护采购需求

报价人须知

1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；

3、现场踏勘：采购人不组织现场踏勘，供应商应自行踏勘项目现场（总务部徐老师13966519554协调进场事宜）。如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

4、本项目所列的推荐品牌，并无限性，报价人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；

5、医院不保证在服务期内的供货量，请投标人在投标报价中充分考虑此风险。中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，税金、运输、保管、配送等一切费用均包含在本次投标总价中，中标后不作调整。

6、如无特别说明，采购文件中所有涉及的费用货币均为人民币，价格单位均为“元”。

7、关于报价:开标一览表（报价表）内容与分项报价表价格不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

8、质疑与澄清

8.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容，如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，须于项目响应文件提交及开启截止时间至少提前24小时，按照财政部第94号令《政府采购质疑与投诉办法》第十二条的规定，以书面形式提出，否则视同理解和接受，不再受理对采购文件条款提出的质疑。

8.2磋商文件的澄清、修改、补充等将在涡阳县人民医院网站“新闻动态——招投标公告”栏上发布。所有下载竞争性磋商文件的供应商须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。

8.3供应商应依法行使自己的质疑、投诉权利。对于恶意质疑、投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，壹年内将禁止参与医院采购项目的投标。

一、项目实施背景内容及概况描述；

医疗大楼中央空调采暖系统风机盘管、管路、风口等已经运行近20年，主干管路可能出现渗漏、阀门软接头损坏；因管路锈蚀严重空调水循环后铁锈沉积到过滤器，易造成过滤器堵塞，影响空调正常支行；机械传动部分需要日常保养维护；风机盘管（老住院大楼约700台、一期新大楼约1000台、二期新大楼约600台，合计2300多台）、出风口、积水盘等需要日常检查维护。承包人在做好日常检查维护的同时，随时做好抢修准备.及各类办公家具日常维修，并能做到随叫随到。

二、技术方案要求

（一）开中央空调开机运行前工作

1.1、地下室机房主干管阀门、循环泵、冷冻泵、冷凝水泵需要更换的定期维护更换；

1.2、仪表阀门拆下院方效验、冷却塔风机机械传动加油保养、冷却塔补水系统维修保养、冷却塔沉淀池清理；

1.3、风机盘管检查，电机噪音大的更换电机、回风口出风口拆下来清洗、回风口过滤网全部更换、百叶用钢丝固定；

1.4、所有水过滤器拆除清洗1遍；

1.5、管路保温损坏的地方恢复保温、风机盘管积水盘垃圾用吸尘器清理。

（二）中央空调开机运行后工作

2.1、风机盘管回风口定期清理一般10天清理一次（冬季15天）。

2.2、清理因管路锈蚀铁锈沉积导致堵塞的过滤器；

2.3、疏通、维修随时出现的冷凝水渗漏问题；

2.4、冷却塔传送带定期更换，日常冷却水偏流调节工作；

2.5、空调开关维修更换，空调电机及电容器更换维修。

（三）医技楼送暖前管路设备的维修保养

3.1、医技楼地下室回水泵管路的检查维护与更换；

3.2、送暖后设备管路定时巡查、维护。

3.3、管道疏通、焊工施工（自费）

（四）新大楼运行后维护工作

4.1、风机盘管、风口等日常管理与维护（存在施工质量不合格的问题由施工方整改处理）。

4.2、新大楼运行期间出现质量问题，施工方整改后需得到维护人员及院方主管科室负责人确认整改到位后参与日常维护。

（五）办公设施日常维修

5.1、门窗、锁具（含开锁）、纱门、纱窗维修。

5.2、冬季、夏季门帘拆除安装。

5.3、窗帘、隐私帘维修。

5.4、办公家具、桌椅、柜子、病房衣柜、护士吧台、加药柜、文件柜简单维修。

5.5、病房卫生间隔断维修。

5.6、铁制品及不锈钢制品焊接维修、补刷油漆。

5.7、玻璃门维修

5.8、锅炉管道阀门日常保养、维修更换。

三、维修保养相关要求

1、成交人提供技术服务。

2、现场配置维修专业人员不得少于3人，白天2人、夜间1至2人，维修人员持有相关操作许可证。其他临时配置的技术人员须持有相关的资格证明。（人员进驻后现场查验并复印存档）

3、投标人需提前联系采购人、安排专业人员熟悉工作环境及工作内容，中标单位在维修服务中因维修不及时、服务技术质量不合格等自身责任引起病人或家属投诉，招标方将进行处罚，并有权解除合同。

4、中标人须解决招标人服务要求中未列出且可能出现的维修和保养问题，费用包含在投标总价内。

5、中标后须制订突发事件的应急预案，并交采购人处存档。

6、维修维护所用机械、工具、用具由中标人自备。

7、维修所用的材料及配件由采购人负责提供。

8、文明施工，安全施工。在施工中，明确专人负责本项目施工现场的安全工作，严格执行现行国家行业安全技术规范，采取可靠的安全防护措施，确保施工人员人身安全、采购方人员、就诊病人、家属的安全以及各方的财产安全。

9、中标人因安全措施不到位，在施工中造成任何一方人员安全事件或财产损失，责任由成交人全部承担。

- 四、日常监管

（一）每月考核一次。

（二）考评内容、标准及相关措施：

1、总务部组织随机临床科室及相关部门进行打分考核，90分合格、95分良好、满分100分优秀。当月考核得分90分以上（含90分）的，医院按合同价全额支付维修服务费；当月考核得分在90分以下时，每少1分，扣发当月服务费1%的维修服务费；如当月考核得分低于80分（不含80分）时，每少1分，扣发当月服务费2%的维修服务费，并且考核领导小组将下达限期整改通知，整改期限不超过一个月，如在整改期内仍不能达到要求，我院有权终止合同，并上报政府采购监管部门纳入诚信不良记录，且重新组织招标，该服务单位将不得参加下轮投标。

2、考核与处罚：招标人按招标文件、合同及其他有关规定，将对中标单位的维修服务服务质量进行日常巡查、不定期督查、月度考评、年度总评等检查、考核，严格兑现奖惩。月度考评连续两个月在85分以下的，解除服务合同，清退中标单位出场,履约保证金不予退还；全年月考评平均实际得分低于85分的，取消该单位服务资格，不再续签服务合同，履约保证金不予退还。

3、扣分考核分为：接到报修通知30分钟内维修人员不到位一次扣1分（正在其它科室维修服务除外），检查维修人员不在岗一次扣1分（在老区、星园分院、残联中心除外）服务态度不满意一次0.5分，维修质量不合格一次1分，维修顺序没有做到现急后缓一次扣1分，爆管、漏水优先维修。

五、质量要求：

1、符合国家相关法律法规及行业标准要求。

六、控制价

本项目最高限价：人民币288000元（大写：贰拾捌万捌仟元）。高于此限价投标无效。

七、报价要求

1、报价方在收到招标文件后应自行对现场详细情况进行充分考察。

2、报价方应充分分析市场的价格变动风险，并不得低于成本报价竞价。

3、报价人所报总价为结算时的最终总价，不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。

4、本项目为总价包死价，维修保养要求中未列出的范围项目均包含在投标总价内。

八、付款方式：

按每月一考核，每月一结算。

九、评价方法：

1、在全部响应采购需求的情况下，通过2轮以上（含2轮）报价，按单价报价之和由低到高的顺序，推荐给领导小组审定后确定成交人。

2、其他无效报价情况：

2.1逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。

2.2递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

2.3提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。

3、如医院招标采购领导小组审定认为报价明显偏离市场正常价格，或可能存在竞争性不足，将重新组织招标。

附件：报价响应文件格式

涡阳县人民医院

风机盘管风口日常维修及各类办公设施维修维护项目

报价响应文件

报价方：                  (单位盖章)

年    月   日

目     录

一、投标函

二、开标一览表（报价单独密封递交）

三、分项报价表（本项目不作要求）

四、技术要求响应（偏离）表（本项目不作要求）

五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

六、无重大违法记录声明函

七、资格证明文件

八、业绩证明材料

九、报价人认为需要提供的其他材料

注：投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖报价人的红印章，否则为无效投标。

一、投标函

致：涡阳县人民医院

1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对报价人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销报价响应文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥      元（无此约定的划“/”）。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的报价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。

8.我方对报价响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：

报价人：                                （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址                  邮编

电话                        传真

电子邮箱                  网址：

年     月   日

注：1.采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，报价人应在第 9 条中说明。

2.报价人签字盖章后，即视为响应本采购文件响应承诺。

二、开标一览表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 涡阳县人民医院风机盘管出回风口等系统设备、末端维护运行维修保养，及各类办公家具日常维修项目 |
| 2 | 招标编号 |  |
| 3 | 分包号（无分包，不填写） |  |
| 4 | 投标总价 投标总价为表3-1汇总之和 |  |
| 5 | 维修保养期限 | □响应 □不响应 |
| 6 | 付款方式 | □响应 □不响应 |
| 7 | 其他 | □响应 □不响应 |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 注：除本表格和技术规格响应表填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。 |  |  |

投 标 人（单位盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

三、技术要求响应（偏离）表

（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）

报价人：                       （单位盖章）

|  | 按招标文件需求填写 |  | 按投标人所投内容填写 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 采购文件要求技术规格参数 | 投标人提供技术规格参数 | 偏离 情况 | 备注 |
|  | 注意： | 1、本表不作要求，提供报价响应文件视为全部响应采购文件要求。 |  |  |  |

注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；

2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应，偏离情况只填写“无偏离”或“正偏离”，不得负偏离。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。

四、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

致：涡阳县人民医院

本授权证明： （填写姓名） 系注册于 （填写报价单位地址）  的          （填写报价单位名称）  的法定代表人。在此授权 （填写姓名） 作为我公司的全权代理人，在   （填写项目名称）  的投标（项目编号为：     ）及其合同执行过程中，以我公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

报价人（单位盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

被授权（代理）人（盖章或签字）：

附：

法人代表人证明

| 压盖印章 身份证 正面 | 身份证 背面 |
| --- | --- |

代理人身份证明

| 身份证 正面 | 身份证 背面 |
| --- | --- |

五、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人：       （单位盖章）

日  期：

六、资格证明文件

（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）

七、业绩证明材料

八、报价人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）