涡阳县人民医院
2025年度计划外应急零星小额设备供货安装框架协议（二次）
采 购 文 件 
招标编号：GYZC-2025-006号
招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二五年二月
涡阳县人民医院2025年度计划外应急零星小额设备供货安装框架协议（二次）遴选公告
一、项目基本情况
1、项目名称：涡阳县人民医院2025年度计划外应急零星小额设备供货安装框架协议（二次）

2、招标编号：GYZC-2025-006号
3、采购方式：询价谈判
4、预算金额：/元
5、控制价（最高限价）：见各品种单价限价

6、资金性质：自有资金
7、招标范围：临床科室计划外应急零星设备供货安装及相关服务需求

8、服务期限：2025年度（1月-12月）
二、报价人资格要求：
1、报价人须为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法注册的其他组织，须提供营业执照等有效证明材料复印件并加盖公章。
2、具有医疗器械经营许可证或备案证。
3、2022年1月1日以来至少1个类似货物供货业绩
4、不接受联合体投标。
三、报名和获取采购文件

1、报名及截止时间：公告发布之日起至2025年3月3日上午11:30分前（北京时间）。

2、报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，也可通过电话联系后以发送短信方式报名。

3、采购文件获取地点：采购文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。

四、响应文件提交及开启

1.截止时间：2025年3月4日下午15:30分前（北京时间）。

2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.响应文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。

4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单件只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、询价保证金的递交：本项目免收

2、公告发布媒介：本次询价公告在涡阳县人民医院网（http://www.gyrmyy.cn/）等媒体上发布。

3、请投标人密切留意本网站最新公告、通知。

4、采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任，公告如有变更，将在以上网站或以书面形式发布。
七、咨询联系方式·
项目单位：涡阳县人民医院

地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：

医工部张老师：137 0567 2832
招标办宿老师：0558-2867722，136 5568 3918

请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按采购文件的要求格式编制报价响应文件，并按上述确定的时间、地点要求准时提交。未仔细阅读采购文件要求造成的报价响应文件不符合要求，或过时未递交报价响应文件的，视为自动放弃参与资格。

 
涡阳县人民医院
涡阳县人民医院

2025年度临床科室计划外应急零星设备供货安装框架协议（二次）采购需求

报价人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；

3、现场踏勘：采购人不组织现场踏勘，供应商应自行踏勘项目现场（联系人张老师：137 0567 2832）。如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

4、本项目所列的推荐品牌，并无限性，报价人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；

5、医院不保证在服务期内的供货量，请投标人在投标报价中充分考虑此风险。中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，税金、运输、保管、配送等一切费用均包含在本次投标总价中，中标后不作调整。

6、如无特别说明，采购文件中所有涉及的费用货币均为人民币，价格单位均为“元”。

7、关于报价:开标一览表（报价表）内容与分项报价表价格不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

8、质疑与澄清

8.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容，如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，须于项目响应文件提交及开启截止时间至少提前24小时，按照财政部第94号令《政府采购质疑与投诉办法》第十二条的规定，以书面形式提出，否则视同理解和接受，不再受理对采购文件条款提出的质疑。

8.2磋商文件的澄清、修改、补充等将在涡阳县人民医院网站“新闻动态——招投标公告”栏上发布。所有下载竞争性磋商文件的供应商须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。

8.3供应商应依法行使自己的质疑、投诉权利。对于恶意质疑、投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，壹年内将禁止参与医院采购项目的投标。

一、采购货物及要求
（一）货物需求清单
	序号
	设备名称
	产地/品牌
	规格型号
	单位
	单价限价
	备注

	
	手动轮椅
	
	
	台
	542
	

	
	便携式电动吸痰器
	
	
	台
	650
	

	
	ABS治疗车
	
	
	台
	1400
	

	
	诊断床
	
	
	台
	520
	

	
	单孔无影灯
	
	
	台
	460
	

	
	氧气瓶推车
	
	
	台
	310
	

	
	身高体重秤
	
	
	台
	320
	

	
	双联观片灯（三联）
	
	
	台
	1500
	

	
	双联观片灯（双联）
	
	
	台
	1000
	

	
	手动脚踏开关电动吸引器
	
	
	台
	1080
	

	
	立式电动吸引器
	
	
	台
	1380
	

	
	歪头灯
	
	
	台
	150
	

	
	视力表灯箱
	
	
	台
	260
	

	
	氧气减压阀
	
	
	台
	280
	

	
	抢救车
	
	
	台
	2200
	

	
	病历车（60格）
	
	
	台
	1500
	

	
	护理车
	
	
	台
	1800
	

	
	移动输液架
	
	
	台
	100
	

	
	ABS病历夹
	
	
	个
	20
	

	说明：以上各品种的采购数量以2025年期间临床实际需要数量供货。


（二）技术参数要求：
	设备名称
	技术要求

	1、手动轮椅
	金属或铝合金车架、车架阳极氧化、可整体折叠、承重220斤或以上。

	2、便携式吸痰器
	1由负压吸引泵、机壳(ABS)、橡胶管(PVC)、储液瓶、溢流装置、医用真空表组成。

2吸痰器的负压系统内的负压能在0.02MPa至极限负压的范围内调节。

	3、ABS治疗车
	材质为ABS板结构、分为上下两层，三面带护栏、上层带带抽屉、带万向轮、带刹车功能。大小（约800*500*900MM此尺寸不做精确要求）

	4、诊断床
	1诊断床尺寸长度不小于1850mm、宽度不小于580mm、标准高度不小于650mm。

2床体承受载重不低于≥200㎏。

3床主体框架使用不低于30×60×1.2mm的优质 SUS304不锈钢方管焊接制成。

4床腿使用不低于50×50×1.5mm的优质 SUS304不锈钢管焊接制成。床腿配有4只防滑脚套。

	5、单孔无影灯
	1立式不带轮子、有底座、升降臂、灯头组成
2升降距离不小于500MM
3亮度不低于12000LX 1M处

	6、氧气瓶推车
	1优质SUS 304不锈钢材质

2板材厚度≥1.2MM

	7、身高体重秤
	1称重范围≥0~120KG

2身高范围≥0~190CM

	8、LED观片灯（三联）
	1、标准厚度20mm ±5mm

2、色温：7000K±500。

3、光强分布特性：亮度分布均匀，无闪烁、无暗区、无视觉疲劳。

4  均匀度：≥90％

5、导光板：进口压克力原材料，具有超越玻璃的透光性，经久耐用不黄变。

6、观察屏：压克力乳白板，光源扩散均匀，经久耐用不黄变。

7、供电电源：AC100-240V,50-60Hz。

8、亮度调节：具有按健或电位器调光功能，范围10-100﹪。

9、外壳结构：金属外框及背板，坚固耐用，散热快，产品使用寿命≥3万小时。

10、具有胶片导入机构。

11、观察屏中心亮度：≥4000cd/m2

12、灯管规格：高亮LED

	9、LED观片灯（双联）
	1、标准厚度20mm ±5mm

2、色温：7000K±500。

3、光强分布特性：亮度分布均匀，无闪烁、无暗区、无视觉疲劳。

4  均匀度：＞90％

5、导光板：进口压克力原材料，具有超越玻璃的透光性，经久耐用不黄变。

6、观察屏：压克力乳白板，光源扩散均匀，经久耐用不黄变。

7、供电电源：AC100-240V,50-60Hz。

8、亮度调节：具有按健或电位器调光功能，范围10-100﹪。

9、外壳结构：金属外框及背板，坚固耐用，散热快，产品使用寿命＞3万小时。

10、具有胶片导入机构。

11、观察屏中心亮度：＞4000cd/m2

12、灯管规格：高亮LED

	10、手动脚踏开关电动吸引器
	1抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养；

2设溢流保护装置，防止液体进入中间管道；

3负压调节系统可根据临床需要作无级调压；

4标配玻璃贮液瓶，选配PC塑料瓶；

5手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。

6极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

7负压调节范围；≈0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值

8噪音：≤70dB(A)

9瞬时抽气速率：≥20L/Min

	11、立式电动吸引器
	负压值范围：≥0.09MPa(680mmHg)

负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～负压值范围

抽气速率：≥40升/分钟

贮液瓶：≥2500ml(玻璃)x2

电源：~220V,50Hz

噪音：≤70dB(A)

	12、歪头灯
	灯体主要材质为不锈钢
升降范围130MM-150MM

灯头可360°旋转

灯底座为铸铁

	13、视力表灯箱
	视力表灯箱光线柔和亮度恒定，亮度≥300cd/㎡

标准对数测视力灯箱国际标准款5米E字；采用LED节能设计，均匀发光舒适护眼

	14、氧气减压阀
	1最大输入压力15mpa

2输出压力范围0~≥6MPA

3调压精度±0.1MPA

	15、抢救车
	1抢救车坚固耐用，内里钢体外用工程塑料ABS板外装构成。5层或以上抽屉，小柜、副工作台、不锈钢护栏、电源插座、盐水升降架、脚轮组成。

2采用防撞缓冲结构设计。

3抽屉导轨：优质静音伸缩导轨。抽屉内置隔栏，可分割，以便于药品的存放。抽屉可取出，便于换药及清洁。

4抢救车设有中控锁防止物品丢失。

5脚轮采用静音脚轮,可刹车固定,抢救车移动无噪音、安全稳定。

后板装可升降输液架。
6车体颜色根据采购人要求定制。

	16、病历车（60格）
	1内里钢体外用工程塑料ABS板外装构成

2采用防撞缓冲结构设

3脚轮采用静音脚轮,可刹车固定

4车体颜色根据采购人要求定制。

	17、护理车
	1主材质为国标304不锈钢，主材厚度：主管材厚度≥1.2mm。

2护理车整车主体 304 不锈钢结构，方型，设置有防雨污物布袋，配四只万向静音脚轮，前两只带刹车。

	18、移动输液架
	不锈钢吊水杆，可以伸缩，底座四个万向轮并带有刹车功能

	19,病历夹
	主材质为ABS塑料，尺寸为325*230mm。

	备注：参数后面所要求提供检测报告的，务必于供货时时提供，并作为验收的重要依据。


二、服务周期：壹年
三、供货时间及要求

1、按临床实际需要的数量供货；

2、接采购人通知后5个工作日内完成供货及安装调试。

四、设备验收

1.采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人可邀请相关部门和专家参加项目验收。

2.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。
3.采购人有权邀请参与本项目的其他供应商或第三方机构，参加本项目的验收工作。
4.验收结果如达不到采购参数要求，采购人有权拒付货款。
五、质量及售后要求
1、整机免费质保期不少于壹年，自验收合格之日起计算。有特殊要求的从其约定。提供易损配件、耗材价格清单，需要提供售后服务质保承诺书。设备有独特质保要求的，从其要求。保修期内因质量问题更换配件后，质保期相应延长。

2、卖方负责设备到货搬运和安装就位（由此产生的费用由卖方承担）。卖方应派遣有经验工程师对设备进行安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标准，装机时间不超过10天，负责对使用、维护人员进行免费培训，确保能正常开展工作。

3、保修期间要确保系统的正常运行，设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师2小时内响应，6小时内到达现场维修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修。

4、卖方应免费对买方操作、维修人员（原厂培训）进行一定时期内分期分批（不少于3次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。

5、随机提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具。

6、软件免费升级开放承诺：在机器全生命周期内，提供免费升级服务，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施，并对标书中要求的软件功能终身免费开放，实现与医院信息系统无缝对接。

7、免费提供设备远程维修支持。

8、对于配套耗材招标人拥有与中标人进一步谈判要求给予进一步优惠的权力。

六、控制价 
总价最高限价（人民币）：15462元。高于此限价及各品种单价限价的投标无效。
七、报价要求：
1、报价为完成本项目要求的全部内容所需要的全部费用。
2、报价人须分别对所有品种分别进行报价及总报价，总报价为各品种单价之和。
八、付款条件
按实际需要供货，每半年据实结算一次。供货安装完成县验收符合采购要求，半年结算一次。
九、评价方法：
1、根据投标响应全部满足本项目要求，售后服务相当等，视情况通过2轮或2轮以上报价，按总报价由低到高的原则，推荐成交候选人，报医院招标采购领导小组审定，根据报价人的提供的货物（材料、服务）的质量层次、履约能力等综合因素，优先选择性价比高的报价人作为成交人。
2、其他无效报价情况：
2.1报价超过限价及报价未按要求报价的。
2.2逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。
2.3递交报价响应文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。
2.4提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。
附件：报价响应文件格式
涡阳县人民医院
2025年度计划外应急零星小额设备供货安装框架协议（二次）
报价响应文件
报价方：                  (单位盖章)
年    月   日
目     录
一、投标函

二、开标一览表（报价单独密封递交）
三、分项报价表（报价单独密封递交）

四、技术要求响应（偏离）表（本项目不作要求）
五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

六、无重大违法记录声明函

七、资格证明文件

八、业绩证明材料

九、报价人认为需要提供的其他材料

注：投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖报价人的红印章，否则为无效投标。
一、投标函
致：涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对报价人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。
2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销报价响应文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥      元（无此约定的划“/”）。
4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5.我方在此声明，所递交的报价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；
（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。
7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。
8.我方对报价响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。
9.其他补充说明：                                               
报价人：                                （单位盖章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章） 
地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日

注：1.采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，报价人应在第 9 条中说明。

        2.报价人签字盖章后，即视为响应本采购文件响应承诺。
二、开标一览表
货币单位：人民币•元
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	2025年度临床科室计划外应急零星设备供货安装框架协议（二次）

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价

投标总价为表3-1汇总之和
	

	5
	服务及供货期限
	□响应     □不响应

	6
	维修保养期限
	□响应     □不响应

	7
	付款方式
	□响应     □不响应

	8
	其他
	□响应     □不响应

	9
	
	

	10
	
	

	注：除本表格和技术规格响应表填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。


投 标 人（单位盖章）：                      
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：        
      年   月   日
（本表与分项报价表一起单独密封递交）

三、分项报价表

表3-1  分项报价表

报价人：                       （单位盖章）                                                （价格单位：人民币•元）
	序号
	项目名称
	品牌/产地
	规格型号
	单位
	数量
	单价限价（元）
	单价报价

（元）
	备注

	
	手动轮椅
	
	
	台
	1
	542
	
	固定全费用单价，以上各品种的采购数量以2025年度期间临床实际需要数量供货。

	
	便携式电动吸痰器
	
	
	台
	1
	650
	
	

	
	ABS治疗车
	
	
	台
	1
	1400
	
	

	
	诊断床
	
	
	台
	1
	520
	
	

	
	单孔无影灯
	
	
	台
	1
	460
	
	

	
	氧气瓶推车
	
	
	台
	1
	310
	
	

	
	身高体重秤
	
	
	台
	1
	320
	
	

	
	双联观片灯（三联）
	
	
	台
	1
	1500
	
	

	
	双联观片灯（双联）
	
	
	台
	1
	1000
	
	

	
	手动脚踏开关电动吸引器
	
	
	台
	1
	1080
	
	

	
	立式电动吸引器
	
	
	台
	1
	1380
	
	

	
	歪头灯
	
	
	台
	1
	150
	
	

	
	视力表灯箱
	
	
	台
	1
	260
	
	

	
	氧气减压阀
	
	
	台
	1
	280
	
	

	
	抢救车
	
	
	台
	1
	2200
	
	

	
	病历车（60格）
	
	
	台
	1
	1500
	
	

	
	护理车
	
	
	台
	1
	1800
	
	

	
	移动输液架
	
	
	台
	1
	100
	
	

	
	ABS病历夹
	
	
	个
	1
	20
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	

	合计：


说明：1.报价为全费用报价，包含所使用的其他辅材、人工、税费及其为完成本项目所涉及的全部

2.本表与开标一览表一起单独密封递交

四、技术要求响应（偏离）表

（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）
报价人：                       （单位盖章）
	
	按招标文件需求填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	名称
	采购文件要求技术规格参数
	投标人提供技术规格参数
	偏离
情况
	备注

	1
	1、手动轮椅
	金属或铝合金车架、车架阳极氧化、可整体折叠、承重220斤或以上。
	
	
	

	2
	2、便携式吸痰器
	1由负压吸引泵、机壳(ABS)、橡胶管(PVC)、储液瓶、溢流装置、医用真空表组成。

2吸痰器的负压系统内的负压能在0.02MPa至极限负压的范围内调节。
	
	
	

	3
	3、ABS治疗车
	材质为ABS板结构、分为上下两层，三面带护栏、上层带带抽屉、带万向轮、带刹车功能。大小（约800*500*900MM此尺寸不做精确要求）
	
	
	

	4
	4、诊断床
	1诊断床尺寸长度不小于1850mm、宽度不小于580mm、标准高度不小于650mm。

2床体承受载重不低于≥200㎏。

3床主体框架使用不低于30×60×1.2mm的优质 SUS304不锈钢方管焊接制成。

4床腿使用不低于50×50×1.5mm的优质 SUS304不锈钢管焊接制成。床腿配有4只防滑脚套。
	
	
	

	5
	5、单孔无影灯
	1立式不带轮子、有底座、升降臂、灯头组成
2升降距离不小于500MM
3亮度不低于12000LX 1M处
	
	
	

	6
	6、氧气瓶推车
	1优质SUS 304不锈钢材质

2板材厚度≥1.2MM
	
	
	

	7
	7、身高体重秤
	1称重范围0~≥120KG

2身高范围0~≥190CM
	
	
	

	8
	8、LED观片灯（三联）
	1、标准厚度20mm ±5mm

2、色温：7000K±500。

3、光强分布特性：亮度分布均匀，无闪烁、无暗区、无视觉疲劳。

4  均匀度：＞90％

5、导光板：进口压克力原材料，具有超越玻璃的透光性，经久耐用不黄变。

6、观察屏：压克力乳白板，光源扩散均匀，经久耐用不黄变。

7、供电电源：AC100-240V,50-60Hz。

8、亮度调节：具有按健或电位器调光功能，范围10-100﹪。

9、外壳结构：金属外框及背板，坚固耐用，散热快，产品使用寿命＞3万小时。

10、具有胶片导入机构。

11、观察屏中心亮度：＞4000cd/m2

12、灯管规格：节能LED
	
	
	

	9
	9、LED观片灯1（双联）
	1、标准厚度20mm ±5mm

2、色温：7000K±500。

3、光强分布特性：亮度分布均匀，无闪烁、无暗区、无视觉疲劳。

4  均匀度：＞90％

5、导光板：进口压克力原材料，具有超越玻璃的透光性，经久耐用不黄变。

6、观察屏：压克力乳白板，光源扩散均匀，经久耐用不黄变。

7、供电电源：AC100-240V,50-60Hz。

8、亮度调节：具有按健或电位器调光功能，范围10-100﹪。

9、外壳结构：金属外框及背板，坚固耐用，散热快，产品使用寿命＞3万小时。

10、具有胶片导入机构。

11、观察屏中心亮度：＞4000cd/m2

12、灯管规格：节能LED
	
	
	

	10
	10、手动脚踏开关电动吸引器
	1抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养；

2设溢流保护装置，防止液体进入中间管道；

3负压调节系统可根据临床需要作无级调压；

4标配玻璃贮液瓶，选配PC塑料瓶；

5手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。

6极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

7负压调节范围；≈0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值

8噪音：≤70dB(A)

9瞬时抽气速率：≥20L/Min
	
	
	

	11
	11、立式电动吸引器
	负压值范围：≥0.09MPa(680mmHg)

负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～负压值范围

抽气速率：≥40升/分钟

贮液瓶：≥2500ml(玻璃)x2

电源：~220V,50Hz

噪音：≤70dB(A)
	
	
	

	12
	12、歪头灯
	灯体主要材质为不锈钢
升降范围130MM-150MM

灯头可360°旋转

灯底座为铸铁
	
	
	

	13
	13、视力表灯箱
	视力表灯箱光线柔和亮度恒定，亮度≥300cd/㎡

标准对数测视力灯箱国际标准款5米E字；采用LED节能设计，均匀发光舒适护眼
	
	
	

	14
	14、氧气减压阀
	1最大输入压力15mpa

2输出压力范围0~≥6MPA

3调压精度±0.1MPA
	
	
	

	15
	15、抢救车
	1抢救车坚固耐用，内里钢体外用工程塑料ABS板外装构成。5层或以上抽屉，小柜、副工作台、不锈钢护栏、电源插座、盐水升降架、脚轮组成。

2采用防撞缓冲结构设计。

3抽屉导轨：优质静音伸缩导轨。抽屉内置隔栏，可分割，以便于药品的存放。抽屉可取出，便于换药及清洁。

4抢救车设有中控锁防止物品丢失。

5脚轮采用静音脚轮,可刹车固定,抢救车移动无噪音、安全稳定。

后板装可升降输液架。
6车体颜色根据采购人要求定制。
	
	
	

	16
	16、病历车（60格）
	1内里钢体外用工程塑料ABS板外装构成

2采用防撞缓冲结构设

3脚轮采用静音脚轮,可刹车固定

4车体颜色根据采购人要求定制。
	
	
	

	17
	17、护理车
	1主材质为国标304不锈钢，主材厚度：主管材厚度≥1.2mm。

2护理车整车主体 304 不锈钢结构，方型，设置有防雨污物布袋，配四只万向静音脚轮，前两只带刹车。
	
	
	

	18
	18、移动输液架
	不锈钢吊水杆，可以伸缩，底座四个万向轮并带有刹车功能
	
	
	

	19
	病历夹
	主材质为ABS塑料，尺寸为325*230mm。
	
	
	


注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；

2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应，技术要求仅为基本要求，报价人可提供等于基优于以上技术要求，偏离情况只填写“无偏离”或“正偏离”，不得负偏离。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。

五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
致：涡阳县人民医院  
本授权证明： （填写姓名） 系注册于 （填写报价单位地址）  的          （填写报价单位名称）  的法定代表人。在此授权 （填写姓名） 作为我公司的全权代理人，在   （填写项目名称）  的投标（项目编号为：     ）及其合同执行过程中，以我公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。
本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。
报价人（单位盖章）：             
法定代表人（盖章或签字）：             
被授权（代理）人（盖章或签字）：             
附：
法人代表人证明
	身份证  正面
	身份证  背面


代理人身份证明

	身份证  正面
	身份证  背面


六、无重大违法记录声明函
致：    涡阳县人民医院        

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   报价人：       （单位盖章）

日  期：                   

七、资格证明文件
（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）
八、业绩证明材料
九、报价人认为应该提供的其他资料
（格式自拟）



压盖印章








